## Slide 1: Opakující se chyby v dezinfekci a sterilizaci žádná novela nevyřeší
RNDr. Jaroslava Zelenková
IPVZ Praha
Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2024
XVIII. výroční konference CSS
Brno 1.- 2. 10 2024
Veletrhy Brno, ulice Výstaviště 405/1, pavilon A, sál Morava

## Slide 2: Legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§15, §17, §18, §46 odst.1, §100), ve znění pozdějších předpisů
Zákona č.372//2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů., č.89/2021 Sb.
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
Zákon č. 324/2016 Sb.,o podmínkách biocidů na trh…. ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 339/2022 Sb.,kterou se mění vyhl.č. 92/2012 Sb o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č.284/2017 Sb.
Vyhláška č. 306/2012 o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb /1.1.2024/
Metodické opatření č. 5/2012, Věstník MZ ČR – Hygiena rukou při zabezpečení zdravotní péče
Metodický návod č. 1/2014 - k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů

## Slide 3: Příčina
Generační problém ?
Změna systému vzdělávání a kreditů ?
Omezené finance na vzdělávání !
Omezení možnosti výběru na odborné akce / 1 účastník = 1 akce/rok
Podpora aktivní účasti v mnoha případech nezvýší možnost účastnit se více akcí.

## Slide 4: Terminologie v dezinfekci a sterilizaci
Je úskalím nejen pořádaných akreditovaných kurzů a forem vzdělávání, ale i výsledkem v praxi.
Převaha neodborných, slangových výrazů mezi sebou nikoho nepohorší, ale pro vzdělávací akci pro zdravotníky je to nepřijatelné.
Z anotace akreditovaných kurzů a jiných forem výuky v dezinfekci a sterilizaci má být určen nejen cíl, ale zajištěna odbornost lektorů/ bez rozdílu VŠ, SZP apod.
Poskytovatel zdravotních služeb ve svých objektech má oprávnění ze zákona č.258/2000 Sb. v platném znění dle § 58 odst.1 provádět speciální ochrannou dezinfekci.

## Slide 5: Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Samotná účast na procesu vzdělávání nezakládá možnost vzdělávat jiné pracovníky. Citovat postupy, metody na interních seminářích, konferencích apod. - ano, vydávat certifikáty o účasti, aktivní, pasivní účast, ano, proškolení ne.
Doklad o účasti neudělá z nikoho odborníka v praxi.
Přesto se někteří účastníci vyjadřují, že mají doklad o účasti a proškolení a že mohou školit a školí!
Účast na akreditovaných kurzech, teorie, praxe, obhájení odborné práce, závěrečná zkouška, účastníka staví do jiné pozice a certifikát má řadu ustanovení k čemu je oprávněn.

## Slide 6: Pořádání kurzu dezinfekce a sterilizace Zdůvodnění a cíl
Zdůvodnění kurzu:
Zdravotnický pracovník při výkonu svého povolání pracuje s různými pomůckami a nástroji.
Denně vystavuje zdravotnický pracovník sebe i pacienty riziku přenosu profesionálních a nozokomiálních nákaz…
Používané postupy a prostředky podléhají schválení hlavního hygienika ČR a jsou upraveny hygienickou legislativou. Opakují se v textu.
Používané postupy a prostředky nepodléhají schválení hlavního hygienika ČR a nejsou upraveny jen hygienickou legislativou, ale provádějícími předpisy k zákonu č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních jsou úkony, které provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci a certifikovaný kurz jim má pomoci získat nové poznatky a dovednosti v metodách a postupech dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních. Z pohledu nabídky to má být proces dezinfekce a sterilizace.
Cíl kurzu: Absolvováním kurzu získají oprávnění k výkonu činností na pracovištích i centrálních sterilizací.

## Slide 7: Modul: Technologie procesů
Dekontaminace, mytí, dezinfekce, předsterilizační příprava, sterilizace.
V učebním modulu předkladatel neví co je dekontaminace ?, uvádí dekontaminaci jako první krok.
Je to proces, který zahrnuje mechanickou očistu, dezinfekci a sterilizaci. Procesu sterilizace předchází předsterilizační příprava a ta uvádí způsoby dekontaminace, kontrolu…
Dekontaminace je proces usmrcení anebo odstraňování znečišťujících látek a mikroorganismů z ploch a předmětů včetně usmrcení mikroorganismů bez ohledu na stupeň snížení jejich počtu. Jde o pojem širší než dezinfekce a sterilizace. Podle výsledného stupně čistoty se dělí na:
mechanickou očistu
dezinfekci
sterilizaci

## Slide 8: Modul: sterilizace
Kontrola sterility- zásady sterilizace, nebiologické testy, systémy sterilizačních přístrojů ? /biologické, nebiologické, fyzikální systémy = kontrola účinnosti, testy pak např. B.D test, CHTS apod./
Témata, začínají od konce podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. v platném znění
Výše uvedený obsah nepatří do kontroly sterility, neboť ta se provádí standardními mikrobiologickými metodami za aseptických podmínek
Výsledky vzdělávání:
absolvent zná metody, způsoby sterilizace, obaly, skladování……. a vede dokumentaci sterilizace, je schopen provádět validaci sterilizačního procesu !
Určitě schopen není prakticky, možná teoreticky definici z vyhlášky.
Na odborných konferencích se témata validace objevovala a vysvětlovala často a výsledek ?

## Slide 9: Legislativa
V kurzech obecný odkaz na: směrnice, normy, vyhlášky, metodická doporučení, doporučené postupy, „SZD ?“
bez odkazu na Nařízení vlády, zákony
SZD /státní zdravotní dozor/ ve zdravotnických zařízeních se týká OOVZ, který provádí SZD a kontroluje právě správné postupy v dezinfekci a sterilizaci ve zdravotnických zařízeních.
právní aspekty se řadí podle významu, směrnice je interní záležitost, která akceptuje požadavky norem, metodických opatření a platné legislativy.
Odkaz na literaturu: Vyhláška 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče!!!, /vybraných zařízení sociálních služeb/.
Nečteme novelizované předpisy a tyto informace předáváme dál!

## Slide 10: Dopady nesprávné interpretace v dezinfekci a sterilizaci
Problém nastává při podání žaloby na poskytovatele zdravotních služeb. Slangové výrazy, pokud je používáme mezi sebou nemusí hned vést k chybě, ale komunikací se přenáší na další zdravotníky a pokud obhajujete pracovní činnosti s nestandardními výrazy, tak je to ke škodě odborné profese.
Existuje příčinná souvislost mezi pochybením v dezinfekci a sterilizaci a vznikem infekce ?
Vyjádření k procesu sterilizace
Nástroje se do autoklávu dávají volně na podnose, nejsou zabaleny.
Než začne operační program, se dělají se testy autoklávu, V a BD. test.
Do autoklávu se vkládají indikační proužky, pokud je sterilizace v pořádku, proužek změní barvu, to se kontroluje při vyjmutí nástrojů z autoklávu
Po skončení sterilizace by z autoklávu měl vyjet papír o průběhu cyklu s tím, že cyklus proběhl bez závad.
Sterilizace se kontroluje podle sterilizačního proužku, pokud by byla špatná barva, pak by nástroje nepoužila.
Indikační proužky zůstávají na podnose, předají se sestře, která proužky nalepí do sterilizačního deníku. Různí výrobce dělají různé indikační proužky, resp. je dělají v různých barvách.
Účinnost sterilizátorů lze dovodit z dokumentace sterilizační průvodky a posudku, kterou vystavuje orgán ochrany veřejného zdraví, zdravotní ústav nebo autorizovaná osoba. Kontrola probíhá dle stáří sterilizátoru jednou nebo dvakrát ročně.

## Slide 11: Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů
Správný výraz
PS a ZP bez dutin, přísálová sterilizace, metoda flash sterilizace
procesový test
chemický test sterilizace
Počet testů pro sterilizační komoru o 1 SJ,
automatické písemné potvrzení průběhu sterilizačního cyklu
vedení dokumentace dle požadavků legislativy, tak by tato výpověď obvykle svědka měla výpovědní hodnotu pro příznivější vývoj procesu

## Slide 12: Proces dezinfekce – otázka na svědka k ředění, k výběru, dokumentu
Dezinfekční roztok připravuje obíhající sestra. Jsou daná pravidla na to, jak se má dezinfekční roztok naředit, je to podle typu nástrojů a jsou na to tabulky dezinfekčních roztoků…Proces začíná mytím pod tekoucí vodou, pak se nástroj vloží do dezinfekce.., vlastně několikrát ????
Na přímý dotaz svědek nebyl schopen uvést, zda má žalovaný vypracovaný dezinfekční řád , resp. nebyl schopen se vyjádřit o jaký dokument se má jednat, a jaký je jeho obsah. … Z uvedeného je zřejmé, že místo řádně vypracovaného dezinfekčního řádu, se kterým by byl seznámen všechen personál a ve kterém by byla jednoznačná transparentní pravidla pro používání dezinfekčních prostředků, jak to požaduje provozní řád, tak se ve zdravotnickém zařízení žalované nesystematicky používají různé tabulky dezinfekčních prostředků, aniž by bylo jasně stanoveno, kdo a kdy nese za co odpovědnost.
Dezinfekční řád je součástí provozního řádu a bez toho by OOVZ neschválil PŘ.
Každý výrobce dezinfekce dává garanci na účinnost roztoku, obsluhující personál musí vědět, že pokud je roztok zbarven biologickým materiálem, tak je neúčinný. Hrubá chyba je při oplachu tekoucí vodou, protože dochází ke kontaminaci okolí, proto se vždy čistí pod hladinou vody a obrácený postup.

## Slide 13: Dezinfekce a sterilizace v číslech SZD

## Slide 14: Porušení standardů v dezinfekci
Není dodržována frekvence úklidu, makroskopická kvalita úklidu
Úklidová dezinfekce chybné ředění anebo bez dezinfekce
Při úklidové dezinfekci prostor a ploch se omezuje rozsah plochy
Dezinfekční prostředky nejsou používány dle účelu a spektra použití
Originální dezinfekční prostředky s prošlou exspirací
Chybné ředění při přípravě dezinfekčních roztoků
Špatné označení nádob při doplňování dezinfekčních prostředků
Pracovní plocha na pracovišti není vyčleněna podle charakteru vykonávané činnosti
HDR se šperky, lakovanými nehty
Použití dezinfekčního mýdla pro HDR
Podávky na sucho celou pracovní směnu, v konzervačním/dezinfekčním roztoku dny

## Slide 15: Porušení standardů ve sterilizaci §17 odst. 1 zákona a vyhlášky č. 306/2012 Sb., příloha č.4
Nedostatečně vedená písemná dokumentace sterilizace, bez zápisu základních údajů, bez písemného hodnocení u nebiologických systémů
Chybný postup provádění VSD, DD
Povinná kontrola účinnosti biologickými indikátory /B.I./ nebyla doložena nebo nesplněna frekvence kontroly B.I. pro operační sál
Pevné obaly neoznačeny procesovým testem
Neoznačování sterilizačních obalů datem sterilizace a datem exspirace
Proexspirovaný nový zdravotnický prostředek - resterilizace v původním jednorázovém obalu
Resterilizace původních proexspirovaných ZP, které nebyly označeny datem sterilizace
Nevhodná volba sterilizace vůči sterilizovanému materiálu
Nepoužívání chemických testů sterilizace /CHTS/, nedostatečný počet testů CHTS
Používání denního CHTS v jiné frekvenci
Chybná frekvence B.D. testu, přesto, že v ambulantní složce je výjimka na 7 dní-mimo chir. obory

## Slide 16: Hodnota (SAL) 10–6
V roce 1991 byla mezinárodně uznána úroveň zajištění bezpečné sterility (SAL)
= menší nebo rovna 10-6
pravděpodobnost výskytu maximálně jednoho nesterilního předmětu mezi jedním milionem sterilizovaných
Existuje vztah mezi sterilizací a obalem ? , který slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů ? Z pohledu kvality a vhodného výběru obalu ano, z pohledu úrovně bezpečné sterility (SAL) 10–6 ne ! Není možné tuto definici aplikovat na kvalitu sterilizačních obalů. Záměna záměrná nebo neznalost?
Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů se provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy, fyzikálními systémy. Žádná zmínka o obalu.

## Slide 17: Sterilizační technika a zákon č. 89/2021 Sb.
  Provoz a servis zdravotnických prostředků uvedených do provozu před rokem 1998 požadavky zákona nesplňují a nemohou se provozovat jako zdravotnické prostředky. OOVZ kontroluje sterilizační účinnost zdravotnického prostředku, protokol o účinnosti sterilizační techniky, o servisní kontrole -BTK-bezpečnostně technická kontrola. V případě negativního vyjádření servisního technika, že sterilizační přístroj není zdravotnickým prostředkem, nesmí se sterilizátor používat ke sterilizaci.
  Ne všichni pracovníci se tím řídí, ale odpovědní pracovníci za sterilizaci se dotazují, zda existuje výjimka, když mají kontrolu bioindikátory, BTK, tlakovou zkoušku a každý cyklus kontrola TST testy, parametry vyhovují. Výjimka neexistuje.
  Zdravotnické zařízení může využit outsourcing prostřednictvím externích dodavatelů, uzavřít dohodu s jiným poskytovatelem zdravotních služeb nebo používat jednorázové ZP.

## Slide 18
Děkuji za pozornost