## Slide 1
Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny
Fakultní nemocnice Brno
Bc. Jitka Severová, Lucie Urbanová
Víme, co žije v odpadech umyvadel?

## Slide 2
Sanitární vybavení
Zdroj pitné a teplé vody
01
Osobní hygiena
02
Očista pomůcek
03
Rezervoár hydrofilních mikroorganismů
04

## Slide 3
Sanitární vybavení
Healthcare Outbreaks Associated With a Water Reservoir and Infection Prevention Strategies, 2016, Clinical Infectious Diseases
Get a modern PowerPoint Presentation
Add Text
Get a modern PowerPoint Presentation
Add Text
Get a modern PowerPoint Presentation
Add Text
Dřezy
Některé studie prokazují přenosovou vazbu mezi kolonizovaným umyvadlem a infikovanými pacienty. Dále popisují výskyt MDRO G- baktérií ve dřezech po dlouhou dobu (>250 dnů). Přenos je způsoben stříkajícími kapénkami vody na ruce personálu, pomůcky v okolí pacienta, jeho lůžko i na samotného pacienta.
Perlátory
Mohou sloužit jako platforma pro akumulaci hydrofilních patogenů (Pseudomonas, Stenotrophonomas, Legionella).
Vodovodní baterie
Pitná voda není sterilní, může obsahovat v přijatelných úrovních mikroorganismy. Teplota teplé vody na výstupu má být >51 °C.

## Slide 4
Výskyt multirezistentní pseudomonády s produkcí enzymu MBL.
Nálezy měly nozokomiální charakter.
Výskyt tohoto agens byl na daném útvaru dosud sporadický.
Řešení epidemické epizody v souvislosti s vodním prostředím

## Slide 5
Gram negativní baktérie
Vyskytuje se ve vlhkém prostředí, v odpadních vodách, na rostlinách a v půdě
Často se vyskytuje v nemocničním prostředí, patří k obávaným původcům HAI
Vytváří slizové vrstvy - biofilm
Kontaminuje výlevky, sprchy, úklidové pomůcky, ale i desinfekční přípravky, zvlhčovače O2
Pseudomonas aeruginosa

## Slide 6
Metalobetalaktamáza
Opatření proti přenosu kontaktem, kapénkami
Enzym štěpící karbapenemy
Rezistence ke všem β-laktamovým antibiotikům kromě monobaktamů.
Riziko přenosu na jiné gramnegativní druhy, což zvyšuje míru antimikrobiální rezistence a komplikuje léčbu osídlených pacientů.
Snadný vertikální přenos.

## Slide 7
Výskyt Pseudomonas aeruginosa MBL ve FN Brno

## Slide 8
Časová osa osídlení
Březen 2024
1. epizoda
Pacient č. 1
Hospitalizace 11 dnů
Box č. 1, lůžko 3
Pozitivní nález po 6 dnech od přijetí (perineum, moč)
Pacient č. 2
Hospitalizace 11 dnů
Box č. 1, lůžko 1
Pozitivní nález po 11 dnech od přijetí (perineum, krk, nos)
Pacient č. 3
Hospitalizace 9 dnů
Box č. 1, lůžko 3
Záchyt po 50 dnech (perineum, krk, nos)
4 dny souběžná hospitalizace
9 dnů souběžná hospitalizace

## Slide 10
Protiepidemická opatření – I.
01
02
03
04
05
Shoda ve vzorcích z prostředí s nálezy od pacientů
MelT typ 340
Molekulární typizace
Mechanické čištění a dezinfekce
Čištění odpadů
Navýšení dezinfekce kontaktních ploch
Úklid
Samostatný box,
Pravidelný screening
OOPP
Izolace
Odebráno 17 stěrů
Pozitivní 2 vzorky (odtok v umyvadle, vodovodní baterie)
Pátrání po zdroji v prostředí

## Slide 11
Od roku 2020 bylo ve FN Brno molekulární diagnostikou zjištěno 70 typů Pseudomonas aeruginosa a
6 typů Pseudomonas aeruginosa MBL.
Porovnání 6 genů na základě křivek tání
Vždy porovnáváme k pozitivním kontrolám, u kterých počet GC bází známe
Konkrétní alelu u každého kmene označíme číslem, které odpovídá počtu GC bází
Konkrétní kombinace 6 čísel označují konkrétní typ
Na obrázcích jsou jednotlivé geny, pozitivní kontroly (různé barvy) a naše kmeny (světle zelená)
Molekulární diagnostika
Tvar křivky tání závisí na celkovém počtu guaninových
a cytosinových bází v sekvenci genu u konkrétního kmene

## Slide 13
Box č. 1, pracovna sester
Pohled na třílůžkový box č. 1, u dřezu lůžko č. 1.
Záchyt PSAE MBL ze 2 vzorků – v odtoku umyvadla a z vodovodní baterie
Pracovna sester, pracovní plocha s dřezem – nález PSAE MBL v odtoku dřezu

## Slide 14
Časová osa osídlení
Červen 2024
Červenec 2024
2. epizoda
Pacient č. 4
Hospitalizace 22 dnů
Box č. 1, lůžko 1
Pozitivní nález po 10 dnech od přijetí (perineum, moč)
Pacient č. 5
Hospitalizace 11 dnů
Box č. 1, lůžko 3
Pozitivní nález po 63 dnech od přijetí do FN (perineum, krk, nos)
souběžná hospitalizace pacientů nebyla

## Slide 15
Protiepidemická opatření – II.
01
02
03
04
05
Po dobu 2 měsíců v týdenním intervalu stěry z míst nálezů
Mikrobiologický monitoring
Výměna odtokových částí odpadů a baterií
Samostatný box,
Pravidelný screening
OOPP
Izolace
Odebráno 39 stěrů
Pozitivní 2 vzorky (odtok v umyvadle na boxu a na pracovně sester)
MelT typ 340
Monitoring osídlení sanitárního zařízení na celém útvaru
Denně dezinfekce odpadů

## Slide 16
Závěr
01
Mikrobiologický monitoring v měsíčním intervalu do konce roku 2024.
02
V režii zůstává záložní opatření v případě výskytu opětovného osídlení míst výskytu.
03
Reedukace personálu o likvidaci tekutin do umyvadel, výlevek.

## Slide 17
Děkujeme za pozornost.